| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 612/GP-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 04 tháng 11 năm 2024 |
| --- | --- |

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo thẩm định số 2031/SNN-CCTL ngày 30/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi như sau:

1. Tên hạng mục cấp phép: Nối dài thượng hạ cống qua kênh tưới Bắc Trịnh Xá giao QL.3 mới tại vị trí K3+920 (lý trình thủy lợi) phục vụ dự án: Xây dưng 02 tuyến đường gom dọc theo QL.3 mới (đoạn từ nút giao giữa đường vành đai 3 với đường QL.3 mới) đến hết địa phận huyện Đông Anh.

2. Vị trí: Kênh tưới Bắc Trịnh Xá tại vị trí K3+920 (lý trình Thủy lợi).

3. Quy mô, kết cấu của công trình

a. Phần thượng lưu cống nối dài

- Chiều dài thân nối dài: L=23,0m;

- Khẩu độ: 2x(BxH)=2x(3,0x3.0)m;

- Cao trình đáy cống: +3.06m (lấy bằng cao trình đáy cống hiện trạng);

- Kết cấu cống: BTCT;

- Bố trí sàn vớt rác, lưới chắn rác bằng thép, gia cố tường cánh, sân cống và mái kênh dài 6,65m bằng BT kết hợp với BTCT.

b. Phần hạ lưu cống nối dài

- Chiều dài thân nối dài: L=19,4m;

- Khẩu độ: 2x(BxH)=2x(3,0x3.0)m;

- Cao trình đáy cống: +2.88m (lấy bằng cao trình đáy cống hiện trạng);

- Kết cấu cống: BTCT;

- Gia cố tường cánh, sân cống và mái kênh chiều dài 6,65m bằng BT kết hợp BTCT.

4. Thời gian cấp phép: 24 tháng kể từ ngày được cấp phép.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh

- Thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép được cấp, mọi thay đổi phải báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống và được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

- Trước khi thi công phải trình giấy phép với Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, UBND huyện Đông Anh, UBND xã Vân Hà để kiểm tra, giám sát quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Việc thi công phải tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt và đúng các nội dung của giấy phép.

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ sự kiểm tra, giám sát của Công ty TNHH MTV KTCCTL Bắc Đuống và các đơn vị có liên quan; đồng thời phải đảm bảo ổn định an toàn cho bờ và mái kênh. Có biện pháp thi công không ảnh hưởng đến việc tưới, tiêu, đi lại, không gây ngập, úng và không ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành công trình. Nếu gây ra hư hỏng phải khắc phục sửa chữa và chịu mọi chi phí thực hiện.

- Sau khi thi công xong phải hoàn trả mặt bằng, thu gom, vận chuyển tất cả các vật cản, đất cát trong quá trình thi công gây ra (nếu có) ra khỏi phạm vi công trình, không gây bồi lắng lòng kênh. Đồng thời, có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ hoàn công cho Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống.

- Các nội dung khác thực hiện theo văn bản 2031/SNN-CCTL ngày 30/10/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các đơn vị có liên quan

Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Bắc Đuống chủ trì, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra quá trình thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và báo cáo kết quả thực hiện giấy phép được cấp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (qua Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi; Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - UBND huyện Đông Anh; - Trung tâm Hành chính công tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN; - Lưu: VT, NN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Xuân Lợi |
| --- | --- |