## Sheet1
SỞ Y TẾ BẮC NINH
BỆNH VIỆN PHỔI
DANH MỤC VẬT TƯ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM
(Đính kèm Công văn số 149 /CV-BVP ngày 28/8/2023)
Số thứ tự | Tên vật tư y tế, sinh phẩm | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Băng dính lụa | Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng. - Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng. - Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. - Kích thước đúng: 5cm x 5m. TCCL: ISO 13485 hoặc tương đương | cuộn | 960
2 | Bộ dây thở bằng silicon có 2 bẫy nước | Bộ dây thở bằng Silicon dùng nhiều lần được cung cấp cho các yêu cầu đặc biệt, thiết kế với ống thở ít biến dạng dùng cho bệnh nhân sử dụng máy thở trong đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) . Cấu hình gồm có: • Đoạn dây thở bằng Silicon dài 60cm: 04 đoạn • Đoạn dây thở bằng Silicon dài 45cm: 01 đoạn • Bẫy nước: 02 cái • Cút chữ Y: 01 cái. Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc CE. | Bộ | 5
3 | Đoạn dây thở cho người lớn bằng silicon | Chất liệu bằng Silicon, độ dài 80 cm, đường kính 3.5 cm. Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc CE. | Cái | 15
4 | Bẫy nước sử dụng với máy thở | Chất liệu: nhựa cứng. Đường kính connector: 22mm. Có thể hấp tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 5
5 | Gọng mũi dùng cho máy thở oxy lưu lượng cao | Gọng mũi sử dụng với thiết bị thở oxy dòng cao - Sử dụng một lần - Dải lưu lượng: ≤ 10 đến ≥ 50 l/phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 10
6 | Viên khử khuẩn Presep | Thành phần: Natri Dichloroisocyanutrale khan: 50%; Adipic Acid 22,5%; Thành phần khác: 27,5%. Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE. | viên | 5800
7 | Kim lấy máu ,lấy thuốc | Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone.Kim G18. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | cái | 90200
8 | Catheter tĩnh mạch 3 nòng | Catheter TMTT người lớn 3 nòng: Catheter làm bằng Polyurethan, cỡ 7F, 3 nòng G16, G18, G18; kim dẫn đường chữ V có vale 2 chiều chặn máu trào ngược và tắc khí: có các đường cản quang ngầm trên vách catheter; Dây điện cực để đo ECG; dây dẫn đường kim loại chữ J 50cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 20
9 | Gạc miếng | Được làm từ 100% sợi cotton tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. Kích thước 5cm x 6,5cm x 12 lớp vô trùng. Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, hoặc tương đương | miếng | 1700
10 | Kim chọc dịch não tủy | Kim đường kính kim 18G, 19G, 21G, 22G độ dài 150mm, 200mm. Đầu kim vát, thân kim có chia độ dài 1cm mỗi vạch. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | cái | 10
11 | Cốc đựng bệnh phẩm (Cốc đờm) | Sử dụng 1 lần, chất liệu nhựa . Đường kính dưới 4,5cm, đường kính trên 6cm, chiều cao 3,5cm, nắp vặn. Trên nắp và cạnh thành của cốc đựng đờm có đám mờ ghi tên bệnh nhân. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | Cái | 33000
12 | Ống nghiệm đáy nhọn 50ml (Ống phancol 50ml) | Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE, dung tích 50ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm để tách thuốc thử, tách chất rắn ra khỏi chất lỏng và chất rắn lắng đọng ở phần dưới của ống ly tâm. Chịu được lực ly tâm 6000 vòng/phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; hoặc tương đương | Cái | 11000
13 | Túi đựng nước tiểu | Sản xuất bằng vật liệu nhựa không gây độc hại, không gây kích ứng. Có van chống trào ngược nhằm tránh bị nhiễm trùng. Được tiệt trùng . Đạt các tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 | Cái | 30
14 | Canuyl mở khí quản | Chất liệu: nhựa y tế cao cấp, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Loại 2 nòng Kích thước đa dạng: size 6 - 8.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 10
15 | Canuyl (may o) | Ngáng miệng Chất liệu nhựa cứng PE, không có độc hại. các cỡ . Được đóng gói túi PE. Được tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, hoặc tương đương | Cái | 50
16 | Ống nội khí quản | • Công dụng: được sử dụng để thông đường khí quản. • Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại. • Đóng gói riêng lẻ từng túi Size:2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | Cái | 50
17 | Sonde dạ dày | Chất liệu nhựa PVC y tế. Chiều dài ống thông 1250mm. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 80
18 | Sonde tiểu | Cao su chất lượng cao, không gây dị ứng. Đã tiệt trùng. Cớp chèn giãn đều, dai, không vỡ. Thông tốt, không quá mềm. Đầu ống đục lỗ theo tiêu chuẩn. Trong lòng ống có tráng Silicon tránh tắc ống. Sử dụng 1 lần, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 115
19 | Dây hút nhớt | Chất liệu bằng nhựa PVC y tế, không gây kích ứng da.Màu sắc trong suốt hoặc mờ. Đầu ống được mở ra với hai mắt bên. Chiều dài ống: 50cm. Các size từ 6-18. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 560
20 | Dây thở ô xy 2 nhánh | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, chiều dài : 2,2 m, đã tiệt trùng, không gây dị ứng cho bệnh nhân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 700
21 | Lưỡi dao mổ | Dao sắc. Chất liệu thép các bon, mũi dao nhọn, đã tiệt trùng, các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 100
22 | Mask Oxy không túi | Chất liệu: nhựa PVC y tế. Kẹp mũi điều chỉnh được, dây đeo đàn hồi, ống dẫn 2m. Được đóng gói riêng lẻ từng túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 50
23 | Mask Oxy có túi | Được làm từ chất liệu nhựa PVC được dùng trong y tế. Có túi hơi dùng để dự trữ khí oxy, kẹp mũi điều chỉnh được, dây đeo đàn hồi, ống dẫn 2m. Có size S, M, L, XL, được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 25
24 | Phin lọc khuẩn cho máy thở | . Sản phẩm được làm từ polime y tế, với đầu nối tiêu chuẩn, và vật liệu lọc khuẩn là sợi polypropylene tĩnh điện chất lượng cao, là vật liệu kỵ nước không tốt cho sự phát triển của nấm, vi khuẩn và virus. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 10
25 | Cồn 70 độ | Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu không có vẩn đục. Dùng pha hóa chất. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Lít | 500
26 | Dầu parafin | Thành phần: parafin lỏng . Có tính chất bôi trơn được dùng trong y tế; đóng trong ống hàn kín, vô khuẩn. Đóng gói 5 ml/ống | Ống | 80
27 | Ông nghiệm có chất chống đông (Ống Heparin) | Nắp nhựa PE và thân bằng nhựa PP kích thước 12 x 75mm, Hóa chất bên trong: Lithium Heparin Màu nắp: Xanh lá hoặc Đen Có vạch thể tích trên thân ống cho dung tích lấy máu chính. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Ống | 27000
28 | Mũ phẫu thuật | Nguyên liệu: vải không dệt Thiết kế dạng xếp. Chất liệu dày dặn. Dây thun chắc chắn ôm sát đầu nhưng mềm mại, không làm đau khi sử dụng lâu. Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, | Cái | 1400
29 | Ông nghiệm có chất chống đông (Ống EDTA) | Chất liệu nhựa, kích thước 12 x 75mm, Hóa chất bên trong: EDTA K2 Có vạch thể tích trên thân ống cho dung tích lấy máu chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Ống | 24500
30 | Ống nước tiểu | Chất liệu nhựa PS, kích thước: 16x100mm, có nắp , đạt tiêu chuẩn: ISO13485. | Ống | 4700
31 | Test đường huyết | Dùng cho xét nghiệm đường huyết. Sử dụng một lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Test | 3500
32 | Dây dẫn ô xy cho bóp bóng ambu | Chất liệu: nhựa y tế, chiều dài: 2 mét, được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi. Đường kính 2 đầu ống bằng nhau. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | cái | 40
33 | Ống nối ống đặt nội khí quản dùng 1 lần (Sâu máy thở) | Chất liệu nhựa y tế cao cấp, được tiệt trùng , có thể co dãn.- Đầu nối: 22M/15F , Chiều dài ≥ 15cm - Đầu nối xoay 360˚. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | cái | 20
34 | Bộ hút đờm kín | Được làm từ nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng cho da.Được thiết kế để loại bỏ dịch tiết phế quản trong đặt nội khí quản.Đã tiệt trùng. Có các size từ 6-16. Vòng ngắt kết nối để đảm bảo sự tách biệt nhanh và an toàn giữa hệ thống và ống dẫn • Van điều khiển hút có chức năng đóng khóa/ mở khóa, đảm bảo an toàn cho quá trình hút đờm • Những vòng tròn đen hoặc ô màu được in lên để giúp nhận biết dễ dàng hơn độ sâu khi luồn ống thông • Lớp vỏ bằng TPU để bảo vệ ống thông: mềm và giảm tiếng ồn • Những đầu nối được in màu để dễ dàng nhận biết • Nhãn dán theo ngày (giúp nhận biết những yêu cầu thay đổi) • Núm xoay gọn nhẹ, độ hoàn thiện cao, làm cho quá trình bơm/hút an toàn hơn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Bộ | 100
35 | Giấy in điện tim | Bề mặt giấy láng đều, không có bụi giấy, không bị kẹt giấy, ít hao mực, khả năng lưu trữ thông tin lâu phai. Kích thước 210mm x 140mm x 200 tờ. Dùng cho máy điện tim 12 kênh ECG-1350K | Tập | 5
36 | Giấy in điện tim | Bề mặt giấy láng đều, không có bụi giấy, không bị kẹt giấy, ít hao mực, khả năng lưu trữ thông tin lâu phai. Kích thước 210mm x 140mm x 200 tờ. Dùng cho máy điện tim 12 kênh Mindray | Tập | 2
37 | Test KMĐM | Bao gồm các thông số Na, K, iCA, pH, pCo2, PO2, TCO2, HCO3, Beecf, S02, Htc, Hgb thích hợp sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu I-STAT . Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | Catrige | 1000
38 | Troca mở màng phổi | Nhựa PVC, DEHP không gây dị ứng. trong suốt bao ngoài, giùi chọc bằng kim loại. *Đầu vát hình phễu, sắc nhọn. . Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | Caí | 20
39 | Băng chỉ thị hấp nhiệt | Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa. Vạch chỉ thị chuyển màu đen sau khi qua tiệt khuẩn Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121oC và 132-134oC Kích thước: 2.4cmx55m .Đáp ứng tiêu chuẩn FDA | Cuộn | 18
40 | Dung dịch tiền khử khuẩn | Enzyme Protease 0,5 % (w/w). Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate, C9-11 Ethoxylate... Chất chống ăn mòn: Benzotriazole. Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine. Chất tạo màu, hương liệu… | Chai | 72
41 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Glutaraldehyde 2,55% (w/w), hệ đệm pH= 5-6. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2)Vi khuẩn: EN 14561. Nấm, mốc: EN 14562. Trực khuẩn lao: EN 14563.Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày.Tặng kèm test thử, nồng độ hoạt chất có tác dụng tối thiểu: 1,5% (w/w). | Can | 60
42 | Huyết áp | Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg * Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0) *Độ chính xác: ± 3mmHg *Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 15
43 | Ống nghe | Mặt nghe làm từ thép không gỉ, lọc được tạp âm, dây nghe được bọc nhựa PVC mềm, không chứa cao su, hạn chế tình trạng xơ cứng theo thời gian, quai nghe làm từ hợp kim kẽm mạ chrome, tai nghe bằng cao su dẻo. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 15
44 | Gel bôi trơn (KLY) | Thành phần: Nước, Glycerin, Monopropylen, Glycol, Hydroxyl ethyl cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; Citric Acid. Trọng lượng 82g. Hộp 1 tuýp. | Tuýp | 120
45 | Gel siêu âm | Gel dùng cho kỹ thuật siêu âm, có màu xanh hoặc không màu, không mùi, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, không có formaldehyde,, không gây mẫn cảm hay rát da. pH: 6.5 - 7.5. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | Lít | 65
46 | Giấy in kết quả XN nước tiểu | Giấy in nhiệt dùng để in kết quả từ máy xét nghiệm nước tiểu (khổ giấy rộng 5,8cm, dài 30m). | cuộn | 90
47 | Giấy in liên tục 2D | Bề mặt giấy láng đều, không có bụi giấy, không bị kẹt giấy, ít hao mực, khả năng lưu trữ thông tin lâu phai. Khổ A4 | Tập | 7
48 | Giấy in kết quả siêu âm | Kích thước 110 mm × 20 m. Chất lượng caoGiấy in nhiệt dùng trong y tế để in hình ảnh siêu âm đen trắng Dạng khổ giấy kích thước rộng tối đa 110 mm, dài tối thiểu 20 mét, độ dày nhỏ hơn 260 micromet. Dùng được cho các dòng máy in của hãng Sony | Cuộn | 120
49 | Ống máu lắng (chân không) | Ống thủy tinh chân không 8x120 mm chứa 0.32 mL chất chống đông dung dịch Natri citrate (3.2%) -Nút cao su butyl đảm bảo duy trì chân không -E-Beam Hồng ngoại. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Ống | 600
50 | Ống đựng bệnh phẩm nội soi phế quản 2 vòi | Chất liệu thủy tinh, cấu tạo gồm: gồm 2 vòi thủy tinh thông khí hai bên thành ống, đường kính 8-> 15 mm, không ba via, nứt gãy , | Cái | 3500
51 | Pipet vô trùng 3ml có chia vạch | Chất liệu nhựa y tế LDPE, mềm mại, có vạch chia từ 0.5ml, đã tiệt trùng. Chiều dài 160mm, dung tích lấy mẫu 3ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | Cái | 6000
52 | Ống chuẩn cho máy nuôi cấy lao (Calibrator kit Mgit 960) | Bộ ống chuẩn cho máy cấy lao BACTEC Mgit 320. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | Ống | 34
53 | Chất phát hiện và phục hồi vi khuẩn lao (TUBE BACTEC MGit 7ml) | Dùng để phát hiện và phục hồi vi khuẩn lao. Mỗi ống chứa chất chỉ thị huỳnh quang Tris 4, 7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium chloride pentahydrate và 7mL canh trường Middlebrook 7H9. - Bảo quản ở 2 - 25 độ C. Hộp 100 ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp | 30
54 | Chất làm giàu và kháng sinh dùng cho máy nuôi cấy vi khuẩn lao (Kit Bactec MGIT 960 Supplement) | Gồm lọ chứa 15mL chất làm giàu Middlebrook OADC với công thức trên 1L nước tinh khiết: 50.0g Bovine albumin, 20.0g Dextrose, 1.1g Polyoxyethylene stearate, 0.03g Catalase, 0.1g Oleic axit; và lọ chứa hỗn hợp kháng sinh đông khô: Polymyxin B 6,000 đơn vị , Amphotericin B 600 microgam, Nalidixic acid 2,400 microgram, Trimethoprim 600 microgram, Azlocillin 600 microgram. Bảo quản 2-8 độ C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp | 40
55 | Test phát hiện định tính kháng nguyên MPT64 của nhóm Mycobacterium tuberculosis complex (MGIT TBC IDENTIFICATION) | Dùng nguyên lý sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên MPT64 của nhóm Mycobacterium tuberculosis complex. Mỗi thiết bị được bọc bằng foil ( Chứa từng thanh hóa chất riêng) và chất hút ẩm. Thanh xét nghiệm bao gồm 1 đường xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng đặc hiệu với MPT64 và 1 đường mẫu chứng chứa kháng thể kháng loài. Hộp 25 test Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp | 45
56 | N-acetyl-L-cystein | dạng bột mịn, không màu, tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm. | Gam | 1000
57 | Na2HPO4 | Trạng thái Hình thể: bột Màu sắc: màu trắng Điểm/khoảng nóng chảy: 106 - 108 °C Điểm sôi/khoảng sôi ban đầu 143.9 - 145.3 °C ở 1,013.25 Áp suất hóa hơi < 0.1 hPa ở 20 °C Độ hòa tan trong nước 179.5 g/l ở 20 °C Khối lượng mol: 163.19 g/mol | Gam | 1200
58 | NaOH | Dạng bột. Muối Na2HPO4 tinh khiết. Nhiệt độ nóng chảy: 250 °C, khối lượng phân tử: 141,96 g/mol, nhiệt độ sôi: 158 °C, tan được trong nước. | Gam | 2500
59 | Natricitrat | Dạng hạt nhỏ. Nhiệt độ nóng chảy: 318 °C, khối lượng phân tử: 39,997 g/mol, nhiệt độ sôi: 1.388 °C, khối lượng riêng: 2,13 g/cm³. | Gam | 1500
60 | Phenol (C6H5OH) | Hóa chất dùng trong giải phẫu bệnh / xét nghiệm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | Gam | 1000
61 | Fuchsin | Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen, có chứa hóa chất nhuộm carbol fuchsin. | Ml | 1000
62 | Xanhmethylen | Độ hấp thụ A 1% / 1cm (λmax; 0,003 g / l; etanol 50%) :2250 - 2750nm . pH value 3 (10 g/l, H₂O, 20°C). | Gam | 1000
63 | Xylen sạch | Dung dịch , không màu, không mùi, không nhờn Công thức phân tử: 0,740 đến 0,76 ở 15,6 ° C Điểm sôi và Phạm vi sôi: 118ºC tới 150ºC Điểm chớp cháy: 14ºC tới 18ºC Trọng lượng riêng / Mật độ tương đối: SG = 0,74-0,76 ở 15,6 ºC Mật độ = 6,34 Tính dễ cháy (rắn / khí): 100% dễ bay hơi Mật độ hơi: 4.1 Áp suất hơi: 1,5 kPa ở 20,0 ºC Tốc độ bay hơi: 1.0 (n-Butyl Acetate = 1) Độ hòa tan: Không đáng kể trong nước Thành phần gồm có: Aliphatic hydrocarbon > 99%. | Lít | 10
64 | Thuốc nhuộm lnstant Hematoxylin | Dạng bột pha nước cất, không bắt màu với chất nhầy, sử dụng thay thế cho Haris hoặc Gill. | Hộp | 1
65 | Thuốc nhuộm lnstan Eosin | Dạng bột pha nước cất, pH được điều chỉnh cho màu nhuộm tối ưu, tương thích với tất cả các loại Hematoxylin. | Hộp | 1
66 | KH2PO4 khan | Dạng bột. Nhiệt độ nóng chảy: 252,6 °C, khối lượng phân tử: 136,086 g/mol, nhiệt độ sôi: 400 °C, tan được trong nước: độ tan 22,6 g/100 mL (20 °C) 83,5 g/100 mL (90 °C) | Gam | 1200
67 | Cồn tuyệt đối | Ethanol 99,9%, Trong suốt không màu, có mùi đặc trưng | Lít | 50
68 | Ống nghiệm Natri citrat | kích thước 12 x 75mm, Hóa chất bên trong: Sodium Citrate 3.8% Có vạch thể tích trên thân ống cho dung tích lấy máu. . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Ống | 2500
69 | Lam kính | Chất liệu kính Soda vôi. Kích thước: 25.4 x 76.2mm, độ dày: 1.0 – 1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. Đạt TCCL | Cái | 5000
70 | Dao cắt tiêu bản | Lưỡi dao cắt loại lowprofile, Làm bằng thép không rỉ, kích thước 80x8x0.25mm, góc nghiêng ≤ 35 độ, | Cái | 100
71 | Lamen 20x40 | Mô tả: Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Tiêu bản hình vuông kích cỡ 22x40mm | Cái | 1000
72 | Dung dịch gắn lamen( bôm) | Hợp chất trong dẻo giúp khô nhanh chóng, rút ngắn thời gian sấy lamen, đặc điểm quang học rõ ràng. Chai ≥ 500ml | Chai | 2
73 | Phin lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp | Ngăn chặn ô nhiễm xâm nhập và làm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Được làm từ Polymer y tế. Đường kính trong đầu cắm vào máy: 45.5mm; Đường kính ngoài đầu cắm vào máy 48mm; Trở kháng 12pa tại 30 lít/phút; Hiệu quả lọc khuẩn 99.99%; Vật liệu lọc khuẩn là sợi polypropylene tĩnh điện chất lượng cao, là vật liệu kị nước, không tốt cho sự phát triển của nấm, vi khuẩn và virus. Có sẵn ống ngậm nhựa cho bệnh nhân.. Phù hợp với máy đo chức năng hô hấp KOKO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 5000
74 | Catset chuyển bệnh phẩm | Thiết kế một mảnh và chốt cài cho phép thao tác bằng một tay thuận tiện và giúp đóng lại nắp chắc chắn trong quá trình chế biến - Làmbằng vật liệu P.O.M (Poly Acetal), 100% chống lại phản ứng hóa học của dung môi mô học - Với các lỗ hình chữ nhật có kích thước5,0mm × 1,0mm (loại lỗ to) hoặc lỗ vuông kích thước 0,9mm ×0,9mm (loại lỗ nhỏ) - Với hai khu vực ghi nhãn lớn trên các mặt củabăng cassette và một mặt ghi nghiêng phía trước - Bề mặt viết trước 45 °, có thể thích ứng với hầu hết các nhãn băng cassette. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 500
75 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 23G -25G hoặc 26G, - Gioăng có núm bơm hết hành trình, vô trùng, không độc, không chứa chất gây sốt, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng E.O . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 8000
76 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy, vô trùng, không độc, không chứa chất gây sốt, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 40500
77 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, vô trùng, không độc, không chứa chất gây sốt, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 80200
78 | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20 ml, cỡ kim 23G; 25G; Pít tông có khía bẻ gãy, vô trùng, không độc, không chứa chất gây sốt, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 8000
79 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Pít tông có khía bẻ gãy, vô trùng, không độc, không chứa chất gây sốt, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 930
80 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Pít tông có khía bẻ gãy, vô trùng, không độc, không chứa chất gây sốt, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 80
81 | Kim luồn | Kim vát, dạng ống, làm bằng thép không rỉ nên khi tiêm vào tĩnh mạch dễ dàng, không đau buốt. Với hình dạng côn theo thiết kế mới, giúp cho việc chèn vào mạch máu dễ dàng và nhanh chóng - Cấu tạo : chân kim và cánh kim làm từ PP, ống thông làm từ FEP, Kim: SS304, - Đường kính kim : G18 –G20-G22- G24 tương ứng 1.3- 1.1-0.9mm- 0.7mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 15000
82 | Dây truyền dịch | Dây truyền dịch có liền kim truyền 1 cánh bướm. Dây dẫn dài tối thiểu 1550mm. Sản phẩm có bao bảo vệ, có miếng giấy thoát khí EO 2*2cm, dây cường lực không gây độc hại, kích ứng, khi truyền không thay đổi tính chất vật lý, hóa học khi nhiệt độ môi trường thay đổi. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485: 2016 | Cái | 50000
83 | Dây nối bơm tiêm điện | Độ dài ≥ 140cm, bằng nhựa y tế đã tiệt trùng, sử dụng 1 lần đạt tiêu chuẩn y tế. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 Iso 13485.2016, TCVN ISO 2017 làm bằng vật liệu nhựa cường lực, có khóa an toàn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 450
84 | Găng tay khám bệnh | Găng tay cao su khám bệnh có bột dài ≥ 240mm; Được làm từ cao su tự nhiên với độ co giãn cao; Độ dày: (Ngón tay ≤ 0.14 ± 0.03 ;lòng bàn tay ≤ 0.11mm+/-0.03mm ). Độ giãn dài giới hạn (%) : ( Trước khi lão hóa: Tối thiểu 650% & Sau khi lão hóa : Tối thiểu 500% ) , Cường độ kéo (Mpa) : ( Trước khi lão hóa : tối thiểu 18 Mpa & Sau khi lão hóa : tối thiểu14 Mpa) Tiêu chuẩn ISO13485, EC | Đôi | 55700
85 | Găng tay tiệt trùng | a. Kích thước vật lý: -Chiều dài: Size 6; 6,5: ≥ 280mm Size 7; 7,5và 8: ≥ 280mm - Chiều rộng lòng bàn tay: Size 6,5: 83mm±5mm; Size 7: 89mm± 5mm Size 7,5: 95mm±5mm; Size 8: 102 mm±6mm Chiều dày tối thiểu 1 lớp cho các cỡ: ≥ 0,13mm b. Cường lực và độ giãn dài kéo đứt: -Cường lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: 13 N; Sau già hóa là : 11N -Độ giãn đứt tối thiểu: Trước già hóa: 750%; Sau già hóa là : 650%; c. Độ kín nước (lỗ thủng): - Mức kiểm tra G-I, AQL 1,5 d. Trọng lượng trung bình: g/đôi và dung sai ±0,2g. Size 6,5:16,5g;7,0:18,5g; 7,5: 20,5g; 8,0:23g e. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): 100mg±20mg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đôi | 10000
86 | Test HBsAg | - Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người + Độ nhạy: ≥99.8% + Độ đặc hiệu: ≥99.9% + Hạn dùng ≥ 24 tháng. ISO 13485:2016 ISO 13485:2016 | test | 300
87 | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu liền kim | Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi tiệt trùng số 2/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C, vòng kim 26mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Sợi | 50
88 | Phim dùng cho chụp X quang y tế (25x30) | Phim X-quang nhiệt y tế kích thước 25x30 cm, chất lượng hình ảnh cao - Các lớp phim có cấu tạo phù hợp. - Tương thích, phù hợp với 01 hoặc các máy in phim: Fujifilm, AGFA, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Tờ | 15000
89 | Phim dùng cho chụp X quang y tế (35x43) | Phim X-quang nhiệt y tế kích thước 35x43 cm, chất lượng hình ảnh cao - Các lớp phim có cấu tạo phù hợp. - Tương thích, phù hợp với 01 hoặc các máy in phim: Fujifilm, AGFA, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Tờ | 10000
90 | Bông thấm | Bông thấm y tế: - Chất liệu: Bông xơ tự nhiên 100% cotton. - Không có chất tẩy trắng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Kg | 67
91 | Thanh thử nước tiểu 10 chỉ số | Đo được các chỉ số: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0,015-0,062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0,06-0,1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4,6- 8,0 SG: 1,001-1,035 Bilirubin: 0,4-0,8mg/dL Urobilinogen: 0,2EU/dL - Tương thích với các máy sinh hoá nước tiểu: Clinitek Status và Clinitek Advantus. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Que | 4000
92 | Bóng nội soi tai mũi họng | Loại Halogen 24V/250W ( phù hợp với máy nội soi tai mũi họng INV 250 hãng Medone Innotech) | Cái | 2
93 | Cuvete cho máy đông máu cơ bản tự động | Dùng cho máy xét nghiệm đông máu cơ bản tự động Thrombolyzer Compact X | Hộp | 4
94 | Lithium | Dạng bột, màu trắng. Đóng gói 500 gam/ chai | Gam | 500
95 | acid acetic 3% | Dung dịch axit acetic dùng cho vi sinh và giải phẫu bệnh. | ml | 500
96 | Cloramin B dạng viên nén 200 gam | Công thức cho 1 viên: Cloramin B: 200 mg | Viên | 125