## Sheet1
SỞ Y TẾ BẮC NINH
BỆNH VIỆN PHỔI
DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO
(Đính kèm Công văn số 191 /QĐ-BVP ngày 25/10/2023)
STT | Tên hàng | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Băng dính lụa | Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng. - Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng. - Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. - Kích thước đúng: 5cm x 5m. TCCL: ISO 13485 hoặc tương đương | Cuộn | 120
2 | Kim lấy thuốc | Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone.Kim G18. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 10000
3 | Ông nghiệm có chất chống đông (Ống Heparin) | Nắp nhựa PE và thân bằng nhựa PP kích thước 12 x 75mm, Hóa chất bên trong: Lithium Heparin Màu nắp: Xanh lá hoặc Đen Có vạch thể tích trên thân ống cho dung tích lấy máu chính. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Ống | 2400
4 | Ông nghiệm có chất chống đông (Ống EDTA) | Chất liệu nhựa, kích thước 12 x 75mm, Hóa chất bên trong: EDTA K2 Có vạch thể tích trên thân ống cho dung tích lấy máu chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Ống | 2400
5 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Glutaraldehyde 2,55% (w/w), hệ đệm pH= 5-6. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2)Vi khuẩn: EN 14561. Nấm, mốc: EN 14562. Trực khuẩn lao: EN 14563.Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày.Tặng kèm test thử, nồng độ hoạt chất có tác dụng tối thiểu: 1,5% (w/w). | Can | 8
6 | Gel bôi trơn (KLY) | Thành phần: Nước, Glycerin, Monopropylen, Glycol, Hydroxyl ethyl cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; Citric Acid. Trọng lượng 82g. Hộp 1 tuýp. | Tuýp | 10
7 | Giấy in kết quả XN nước tiểu | Giấy in nhiệt dùng để in kết quả từ máy xét nghiệm nước tiểu (khổ giấy rộng 5,8cm, dài 30m). | cuộn | 10
8 | Giấy in kết quả siêu âm | Kích thước 110 mm × 20 m. Chất lượng caoGiấy in nhiệt dùng trong y tế để in hình ảnh siêu âm đen trắng Dạng khổ giấy kích thước rộng tối đa 110 mm, dài tối thiểu 20 mét, độ dày nhỏ hơn 260 micromet. Dùng được cho các dòng máy in của hãng Sony | Cuộn | 20
9 | Ống đựng bệnh phẩm nội soi phế quản 2 vòi | Chất liệu thủy tinh, cấu tạo gồm: gồm 2 vòi thủy tinh thông khí hai bên thành ống, đường kính 8-> 15 mm, không ba via, nứt gãy , | Cái | 300
10 | Phin lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp | Ngăn chặn ô nhiễm xâm nhập và làm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Được làm từ Polymer y tế. Đường kính trong đầu cắm vào máy: 45.5mm; Đường kính ngoài đầu cắm vào máy 48mm; Trở kháng 12pa tại 30 lít/phút; Hiệu quả lọc khuẩn 99.99%; Vật liệu lọc khuẩn là sợi polypropylene tĩnh điện chất lượng cao, là vật liệu kị nước, không tốt cho sự phát triển của nấm, vi khuẩn và virus. Có sẵn ống ngậm nhựa cho bệnh nhân.. Phù hợp với máy đo chức năng hô hấp KOKO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 500
11 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, vô trùng, không độc, không chứa chất gây sốt, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 2400
12 | Cuvete cho máy đông máu cơ bản tự động | Dùng cho máy xét nghiệm đông máu cơ bản tự động Thrombolyzer Compact X. 1 hộp 20 thanh, 1 thanh 29 racks, 1 racks 4 cuvet làm được 4 xét nghiệm khác nhau | Hộp | 1
13 | Bông thấm | Bông thấm y tế: - Chất liệu: Bông xơ tự nhiên 100% cotton. - Không có chất tẩy trắng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Kg | 2